PAGE  
2

	[image: image1.jpg]



	ООО Научно-технический центр «ЭЛТЕС»
ООО «МЕТРА УКРАИНА»
10003,   г.  Житомир,   ул. Домбровского, 11-б

Тел. (0412) 41-83-82, (067)410-23-58, (063)96-777-23
Факс. (0412) 41-83-81

metra@metra.zt.ua       eltes.com.ua        metra.zt.ua  
	Цены приведены на условиях поставки EXW г.Житомир

Возможные способы доставки: «Ночной экспресс», «Новая почта», «Интайм», «Автолюкс» и др.

	&
	
	

	[image: image2.png]



	
	

	ПРАЙС-ЛИСТ
	01.03.2016 

	Тип
	Назначение, конечные значения диапазонов, особенности
	Цена, грн

с НДС

	Клещи электроизмерительные 

	переменного тока (АС)

	PK120 (PK120.1)
	~1,5/3/6/15/30/60/150/300А (600А), ~150/300/600В аналоговые, не требуют питания
	4860

	PK120.2
	~ 3/6/15/30/60/150/600А, ~150/300/600В аналоговые, не требуют питания
	3030

	Е321.3
	Цифровые, ~200/600 А, ~ 200/660 В, датчик открытого типа, подсветка 
	1500

	Е321
	Цифровые; ~ 200/1000 А; ~ 200/600 В
	4140

	СМ1-1
	Цифровые; ~ 20/200/400 А
	  2250*)

	СМ1-2
	Цифровые; ~ 200/400 А; ~200/600 В; 200 Ом – 20 МОм
	  2900*)

	СМР-400
	Цифровые; ~4/40/400 А; ~ 600 В; 400 Ом – 40 МОм, частота, температура
	  *)

	Ц4502
	Аналоговые высоковольтные, до 10 кВ   ~ 15-750 А
	  *)

	многофункциональные цифровые (АС/DC) 

	СМ 8
	~600 А  TRMS; ~60/600/1000 В; 4/40/400/600 кВт, к-т мощн; 400/4000 Гц; 0,6/6/20 кОм 
	  10500*)

	PK470
	TRMS; ~ 400/1000 А; ~ 400/1000 В; 0,4/4/40/400 кОм; 400 Гц; min; max; avg; dif
	7500

	СМР-1006
	~1000 А TRMS; ~600 В; 660 Ом – 66 МОм, частота, к-т заполнения, пусковые токи
	 *)

	СМ3
	~200/600 А
	 5300*)

	СМ 7
	~200/1000 А  TRMS; ~400/750 В; _400/1000 В; 400 Гц; 400 Ом 
	 9600*)

	Приборы электроизмерительные многофункциональные

	ММ1-2
	~ 200мВ…1000 В; ~ 10 А, 200 Ом…20 МОм; 20 МГц; 2 мкФ
	2950 *)

	ММ1
	~ 4,2…600 В; ~ 300 А, 420 Ом…42 МОм малогабаритный с клещами
	2750 *)

	ММ9
	~ 600 мВ…1000 В; ~ 600 мА…10 А TRMS; 600 Ом…60 МОм; 60 МГц; 6 мкФ
	5100 *)

	Ц201
	Аналоговый; ~ 0,01/ - /600 В; ~ 0,01/ - /10000 мА, 5/50/500/5000 кОм; линейная шкала
	1800

	43109
	═0,5/…/1000 В; ~10/…/1000 В; ═0,05/…/500 мА; 3/…/300 кОм; 0…22 дБ
	1500 

	Ц4317М
	═0,075/…/1000 В;~0,5-1000 В; ═0,05 мА-5 А; ~0,25 мА-5 А; 0,2-10000 кОм; -10+12дБ
	2580 

	43104
	═0,6/…/1200 В; ~3/…/1200 В; ═0,06 мА/…/3 А; ~0,3 мА/…/3 А; 0,2/…/10000 кОм;  
	2640 

	Ц4342М1
	═0,1/…/1000 В; ~1/…/1000 В; ═0,05 мА/…/2,5 А; ~0,25 мА/…/2,5 А; 0,3/…/10000 кОм
	2970 

	Ц4352М1
	═0,075/…/1200 В; ~0,3/…/1200 В; ═0,3 мА/…/15 А; ~1,5 мА/…/15 А; 0,2/…/5000 кОм  
	3600 

	Ц4353
	═0,075/…/600 В; ~1,5/…/600 В; ═0,06/…/1500 мА; ~0,3/…/1500 мА; 0,3/…/10000 кОм; 
	3030 

	43101
	~0,075/…/1000 В; ~0,05 мА/…/10 А ; 0,2/…/10000 кОм; 100/1000 нФ; -10…+10 дБ
	3150 

	Измерители параметров цепей электроустановок

	cопротивление цепи «фаза-нуль»

	ЕР180М1
	20 Ом; пересчет в ток КЗ; ~180-250 В, без питания; проверка трехполюсных розеток
	3210

	ЕР180М
	20 Ом; пересчет в ток КЗ; ~180-250 В, без питания
	2910

	Е115М
	Комплект из 2-х штанг и прибора ЕР180М для измерения сопротивления цепи фаза-нуль на воздушных линиях  0,4 кВ; высота подключения 6 м  (7 м)
	6300

	
	
	(6660)

	cопротивление заземляющей проводки

	ЕР200
	0,01 – 20 Ом; ток до 200 мА
	1296

	ЕР200М
	0,001 – 20 Ом; ток до 200 мА; измерение двунаправленным током; малые габариты и вес; встроенный аккумулятор
	2490

	cопротивление защитного заземления

	ЕР183М
	20/200/2000 Ом; рабочий ток 20/2/0,2 мА, выбор частоты рабочего тока (112 /120/128/136 Гц); автономное питание; автовыключение; 
	6060

	КП183
	Комплект приспособлений для измерения сопротивления защитного заземления
	1080

	Микроомметры

	ЕР331
	0,1/1/10/100 мОм; разрешающая способность 0,1 мкОм; защита от помех; защита от перегрузок; автономное питание; измерительный ток 10 А
	7320


	ЕР332
	1/10/100/1000 мОм; разрешающая способность 1 мкОм; защита от помех; автономное питание; измерительный ток 1А, проверка цепей с индуктивностью
	6990

	Мегаомметры

	PU182.1
	2/20/200/2000 MОм; Uисп; 100/250/500 В; ~ 550 В 
	4050

	PU187.2
	2/20/200/2000/20000 МОм; Uисп; 50/100/250/500/1000 В;~200/1000 В; 20/200/2000 кОм; минус 20-120 ˚C (с Pt100 минус 50-850 ˚C); определение длины кабеля до 20 км; 
	12600

	ЭС0202/1-Г
	1 ГОм;  Uисп. 100/250/500 В 
	2499

	ЭС0202/2-Г
	10 ГОм;  Uисп. 500/1000/2500 В 
	2655

	ЭС0210/1(-Г)
	1 ГОм;  Uисп. 100/250/500 В
	2736

	ЭС0210/2/3(-Г)
	10 ГОм /100 ГОм ;  Uисп. 500/1000/2500 В 
	2736

	ЦС0202-1
	100 кОм/…/100 ГОм; Uисп. 100/2500 В; коэффициент адсорбции
	4248

	указатели напряжения и чередования фаз

	Е117 
	Указатель чередования фаз 
в цепях 0,38 кВ
	Конечные значения измерения U~ 50/550 В
	690

	Е117.1
	
	Пороговые значения указателя U~100/220/380 В
	510

	Е117.2
	
	Дополнительная  звуковая и световая сигнализация
	810

	Е119.2
	Указатель напряжения светозвуковой
	~ 24/90/220/380 В; прозвонка; определение фазы; без питания
	345

	Е119.3
	
	~ 36/90/220/380/660 В; прозвонка; определение фазы; без питания
	345

	ПСЗ-3М
	
	0,38 кВ, без питания
	396

	ПСЗ-3М (ВЛ)
	
	0,38 кВ  с удлиняющими наконечниками для применения на ВЛ
	450

	Вольамперфазометры

	4303
	~0,05/…/10 А; ~0,5/…/500 В; COSφ;  сдвиг фаз U(I) – U 180 – 0 – 180 °
	13998 

	ВАФ85М1
	~0,01-25 А; ~1/…/500 В;  сдвиг фаз U(I) – U 180 – 0 – 180 °
	14040 

	4333
	~40 А; ~1/…/500 В;  сдвиг фаз U(I) – U 180 – 0 – 180 °
	13650 

	Приборы для выявления потерь электроэнергии

	Е121 ДЯТЕЛ
	Поиск скрытой проводки, обнаружение (определение) фазного провода на изолированных и неизолированных частях электрических сетей
	375

	Е121.3 ДЯТЕЛ М
	Поиск скрытой проводки, обнаружение металла
	396

	ЛК 220
	Поиск неисправности в сетях  под напряжением и в обесточенных сетях,  Определение обрывов, коротких замыканий, скрытой проводки, скрытых розеток
	2580

	Е115Ш
	Измерение тока на ВЛ 0,38 кВ в  диапазонах  0-25/50/100/200 А; длина  штанги-6 м      (7 м). Питание от измеряемого сигнала, секции штанги влагозащищены 
	3900

	
	
	(4170)

	Е125 

Гармоника-М
	Поиск места замыкания на землю в воздушных высоковольтных сетях с изолированной или компенсированной нейтралью, находящихся при повреждении под  рабочим напряжением 
	1470


Ремонт, калибровка и поверка средств измерений, комплексные поставки приборов других изготовителей

*) указанные цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от курса ЕВРО
